투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	울산 돌고래 사육장 해수 수질검사 결과 보고

1. 동물기획과-4451. (2014.06.08)호와 관련, 울산 돌고래 사육장 해수 수질시험결과임.

2. 시험 항목 : 염도외 3개 항목

시험항목(해수)	단위	기준	측정 결과		비고
			돌고래 관리 풀	취수 처리 해수
수 온	℃	19 ~ 25	19.5	16.2	현장 측정
염 도	%	2.5 ~ 3.0	3.34	3.35
수소이온농도(PH)	-	7.8～8.3	8.21	8.22
화학적산소요구량(COD)	㎖/ℓ	2이하	2.4	2.6	검사의뢰
부유물질량(SS)	㎖/ℓ	25이하	0.5	0.7

* 검사기관에 의뢰 항목 : (화학적 산소요구량(COD)와, 부유물질량(SS))

* 수온 : 돌고래 관리시 기준 유지 가능

* 염도 : 기준 이상으로 측정되었으나 돌고래 사육관리에 이상 없음

* COD : 기준 이상으로 측정되었으나 돌고래 사육관리에 이상 없음

3. 수질검사 의뢰 업체 : ㈜혜성환경 (대표 : 장공례)☎(031) 473- 4313

경기도 안양 동안구 호계동 921-4

붙임 : 1.시험성적서1부.

2.수질검사를 위한 출장 결과 보고서 1부.끝.

★주무관	박창희		주무관	유미진		동물기획과장	06/18 代김보숙
협조자
시행	동물기획과-4749	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장길 102	/	http://www.grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-500-7995	/		/	대시민공개