	강북소방서
수신	북부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	보행지장 소방용수시설 이설 및 식변경 요청

1. 평소 소방용수시설 관리에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리·운용하는 소방용수시설 중 보행지장 불편 소방용수시설에 대하여 시민안전 및 시민편의성 제고를 위해 이설 및 식변경을 요청하오니 이설 및 식변경 완료 후 내역을 통보하여 주시기 바랍니다.

연번	관리번호	식별	위치	변경내역	변경사유	비고
1	4002	지상식	강북구 미아동 839-310	이설	인도상 위치하여 보행시민 통행 불편
2	2122	지상식	강북구 4.19로 40 (수유동 568-17)	식변경
3	2230	지상식	강북구 4.19호 75 (수유동 563-19)	식변경

붙임  보행지장소화전 조사서 2부.  끝.

	강북소방서장
담당자	박범철		대응총괄팀장	이재홍		대응관리과장	전결 06/18 代이재홍
협조자
시행	대응관리과-4744	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911 (번동 365-1)	/
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	paparaji@seoul.go.kr	/	대시민공개