출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
조종식		김기상	06/18 장시명
협 조

	명에 의하여 2013. 6. 17. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 6. 17.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 조종식

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(6/17 김홍일, 조종식)
내용	▶ 밸브조사 °중앙동 463-8 600/600mm 분기밸브 확인(개) °중앙동 463-8 600mm 중간밸브 확인(개) °중앙동 463-8 600/300mm 분기(다용도)밸브 확인(개) °중앙동 50-202 300mm 중간밸브 확인(개) °중앙동 41-551 300/300mm 분기밸브 확인(개) °중앙동 41-551 300mm 중간밸브 확인(개) °중앙동 41-847 300/100mm 분기밸브 확인(폐) °중앙동 41-850 300mm 중간밸브 확인(개) °성현동 1712-9 400mm 중간밸브 확인(개) °성현동 480-3 400/400mm 분기밸브 확인(개) °성현동 480-99 400mm 중간밸브 확인(개) °성현동 470-174 400mm 중간밸브 확인(개) °성현동 41-118 400mm 중간밸브 확인(개) °성현동 41-118 400/300mm 분기밸브 확인(개) °성현동 41-118 400mm 중간밸브 확인(폐) °성현동 41-95 400/300mm 분기밸브 확인(폐) °성현동 1703 600/600mm 분기밸브 확인(개) °성현동 1703 400mm 중간밸브 확인(개)
비 고