	동대문소방서
수신	현대코아 동관4층 대표 *** 귀하 (130-010 서울 동대문구 *****************
(경유)
제목	시정보완명령서(현대코아 동관4층)

1. 귀하께서 관리(소유,점유)하고 있는 현대코아 동관4층[동대문구 ****************]에 대한 진정민원 현장확인[2014.6.12.(목)]결과 지적사항에 대하여『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제9조 제2항의 규정에 의거하여 아래와 같이 시정보완명령하오니 2014년 6월 23일(월)까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2 제1호에 의거 3년이하의 징역 또는 1천 500만원의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 ․ 관리자 ․ 점유자)이 질병 ․ 국외출장 등의 사유로 시정보완기간 내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

연번	소방시설 등의종류	시정보완 사항	관련법령의 규 정	비고
1	피난시설	○ 방화문 훼손 - 정비 ○ 피난계단 에어컨 실외기 설치 - 제거	소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조

끝.

	동대문소방서장
담당자	이준형		위험물안전팀장	심대신		예방과장	06/18 계광옥
협조자	담당자	김성훈
시행	예방과-10979	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장한로 34(장안동 434) 동대문소방서 예방과 검사지도팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	jh1721@seoul.go.kr	/	부분공개