*문서번호 : 예방과-9378

소방특별조사 세부조사표(엔비)

1. 조사대상                           일시 : 2014. 6. 17 09:30 ~ 17:00

대 상 명	엔비(NB)			전화번호	595-5744
소 재 지	서초구 서초동 1308-4	대표자	지영하	주 용 도	유흥
건물구조	R.C조 10/3층, 연면적 6,854.44㎡			소방안전관리자	신영남이사 *************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	업소내 소방안전관리업무 이행 확행함	관리유지 등 지도
②소방계획서에 따른 업무수행사항	건물내 소방계획서 적정 관리됨
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	상반기 자체점검 실시완료대상임	소방시설 유지관리토록 지도
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	업소내 화기취급시설 미발견
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	업소내 특이사항 미발견
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	엔비업소 비상구 개방되어 있으며 특이사항 미발견	안전관리 철저토록 지도함
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	업소내 위험물관련사항 미발견

2. 기본 조사사항

210㎜×297㎜〔일반용지 60g/㎡(재활용품)〕

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )
피난시설 등	실시( ○ )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	업소내 옥내소화전 소방호스 경화 업소내 스프링클러 헤드 도색	조치명령 발부예정
피난시설 등	비상구 개방됨

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	정기점검 실시함	외관상 특이점 발견치 못함
가스 분야	정기점검 실시함	외관상 특이점 발견치 못함
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	검사일시	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
		이상현	김교환	김영권	06/18 김우민