전화민원 현장확인 복명서 (현대슈퍼빌)

	예방과-9213(2014.6.16.)호 “전화민원 관련 현장확인 계획(현대슈퍼빌)”에 의하여, 2014.6.17(화) 민원현장 출장하여 안전실태를 확인하고 아래와 같이 복명합니다.
2014. 6. 18.
복명자 : 소방위 김교환, 소방장 이상현

복 명 내 용
확인일자	2014. 6. 17(화)
건 명	전화민원 현장확인 복명서 (현대슈퍼빌)
내용	1. 현 황 - 업소명 : 현대슈퍼빌 - 위 치 : 서초구 서초중앙로 15 2. 민원요지 - 민원인(관리소장) 김진호(*************)님이 현대슈퍼빌C동 1층 후문 출입구 폐쇄 적법여부 확인 3. 확인 결과 - 상기대상 확인한바 1층에 3개의 출입구가 있으며, 피난층으로써 C동 입주자 등이 건물 보안상 출입구 후문에 내부에서 막대기를 이용하여 걸어놓은 상태이며, 유사시 막대기를 빼면 피난상 장애요소는 없는 것으로 보임 4. 조치사항 - 관리소장에게 건물내 안전관리를 위해 비상구에 대한 소방관계법령 설명 및 비상구등 안전관리 안내문 배부하였으며, 승강기 내 부착토록하여 안전한 비상통로가 유지될 수 있도록 지도함
비고	※ 민원인 김진호에게 현장에서 조치사항을 통보함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이상현		김영권		06/18 김우민
협조	김교환