함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	보도육교 보행환경개선사업 관련 소방용수시설 이설 계획(알림)

1. 관련근거

가. 용산구 토목과-7383(2014.06.13.)호 「지장 소화전 이설 요청」

나. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15항 「소방용수시설

및 비상소화장치 관리」

2. 위와 관련, 우리 서 관내 추진중인 “남산3호터널 앞 보도육교 보행환경개선사업” 구간 내 소방용수시설의 관리 및 유지를 위하여 다음과 같이 이설하고자 합니다.

가. 요청내용 : 용산구에서 역점 추진 중인 남산3호터널 앞 보도육교 보

행환경개선사업과 관련하여 사업구간 내 소방용수시설의 이설을 요청함

나. 현장확인결과

○ 확 인 자 : 대응총괄팀 지방소방교 권택순

○ 확인위치 : 용산구 녹사평대로 246(달나라재활용센터 앞)

○ 확인내용 : 사업구간 내 위치한 소화전 현황 및 이설예정지 확인

다. 공사구역내 이설대상 소방용수시설

연번	용수번호	용수구분	식구분	주소	설치일자	관할
1	397	소화전	지상식	녹사평대로 246 (이태원동 713)	1987-10-01	이태원

라. 공사예정 기간 : 현재 ~ 2014. 10. 31까지

※ 소화전 397호는 공사완료시까지 임시폐전함

마. 조사자 의견 : 공사구역내에 소화전이 설치되어 있어, 공사진행시 사용의 곤란 또는 파손이 우려되어 이설해야 할 것으로 판단함

바. 조치사항 : 현 위치의 소방용수시설(소화전) 사용에 지장이 없는 곳으로 이설하도록 ‘조건부 허가’ 회신

사. 조건부 허가사항

○ 현재위치의 소방용수시설(소화전)을 우리 서에서 지정한 이설 예정지로 이설

○ 이설공사에 따른 모든 비용은 용산구청(토목과)에서 부담

- 담당자 : 용산구청 토목과 조용철(☎2199-7853)

○ 공사진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인받도록 함

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 중부수도사업소와 협의하여 처리

붙임 : 소방용수시설 이설 예정지 위치도 및 사진 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	소방행정과장,예방과장,한강로119안전센터장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장,구조대장
담당자	권택순		대응총괄팀장	김성준		현장지휘대장	전결 06/18 강동만
협조자
시행	현장지휘대-6053	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개