수질검사결과보고서

(강동구,송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	06/18 장성만

	명에 의하여 배수지 항청소 후 수질검사를 실시하고 그 결과 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 6. 18.
보고자 화공7급 이 대 영 화공7급 정 승 경 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2014. 6. 18. (수)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
배수지항청소(후)	길동배수지 4지	1	1

■ 보고자 의견

○ 길동배수지(4지))에 대한 배수지 항청소후 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합함.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.