출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태현	이해원	06/18 김규복

	명에 의하여 통수전 및 공원 음수대 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 6. 18.
보 고 자 : 주무관 성명 : 김태현

보 고 내 용
일 시	2014년 6월 18일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(통수전 및 공원 음수대 수질검사)
출장자	공업7급 김태현 화공운영7급 이범현
내용	○ 중랑구 상봉동 신현어린이공원 등 2개 공원 음수대 5대 수질검사 - 5대 모두 수질기준에 적합하였음 - 신현어린이공원(1대), 중랑천변공원(4대) ○ 동대문구 용두동 791번지 송배수관 정비공사 통수전 수질검사 실시 - 두산위브아파트 101동 앞, 102동 앞 탁도, 잔류염소 2항목 모두 수질기준 에 적합함 ※ 통수전 및 공원 음수대 수질검사 결과보고는 별도 보고. 끝.
비 고