출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	현장민원과장
	손민호	김신혜	06/18 오흥석

	명에 의하여 2014. 06. 18. 수도계량기 교체와 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 06. 18.
보 고 자 : 7급 성명 : 손 민 호

보 고 내 용
일 시	2014.06.18. 13:30~ 15:50
건 명	출장결과 보고서
내용	▣ 출장 개요 ○ 제목: 수도계량기 교체 현장 점검 ○ 위치: 관악구 신사로 74, ***호 (신림동, 기풍홈타워) 외 6개소 ○ 내용 ① 수도계량기 교체 현장 확인 및 주변상태 점검 ㉮ 위치: 관악구 신사로 74, ***호 (신림동, 기풍홈타워) 외 6개소 ㉯ 점검사항 - 수도계량기 설치 기물번호 확인 - 역설치 여부 확인 - 연결부 누수 여부 확인 - 보호통 보온재 등 주변정리 상태 확인 ㉰ 점검 결과 - 수도계량기 상태 : 양호함 - 주변정리 상태 : 양호함
비 고