액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	06/18 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
20	647	31	635
취 10	545	취 50	545
04	632	01	637
46	657	115	538
13	638	62	646
94	707	취 01	547
14	635	26	642
112	544	취 16	547
취 23	545	67	648
83	709	60	645
총 10 병	6,259	총 10 병	6,030
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 15,450 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,259 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,191 ㎏		○ 계 근 무 게 : 6,100 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,030 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 191 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 70 ㎏
잔량납품〔 191 ㎏〕- 잔량반출〔 70 ㎏〕= 초과입고량 〔 121 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2014년 06월 18일 수요일