함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	수돗물 재처리시설 없는 아파트 추진 결과

수돗물 재처리시설 없는 아파트 추진계획에 의거 관내 설치된 아파트에 대하여 홍보를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 처리코자 합니다

가. 홍보 결과

▶ 대  상 : 삼성래미안 용강 아파트 등 9개소(첨부)

▶ 일  시 : ‘14. 6.17

▶ 홍보자 : 3명(김태홍 외 2인)

▶ 홍보내용

- 재처리 시설 가동 여부 및 미가동토록 안내
- 재처리 시설 처리 전·후 수질검사 여부 등

▶ 결과 : 가동 4개소, 미가동 5개소

▶ 조치

- 가동중인 4개소에 대해서는 주기적으로 미가동토록 안내

- 수질검사를 원한 2개 아파트에 대해서는 다음주(‘14.6.24~25)중

상수도연구원에 검사의뢰코자 함.

첨부 : 수돗물 재처리설 사용 아파트 추진현황 1부.  끝.

주무관	우안제		수질팀장	조성관		행정지원과장	06/18 이진우
협조자
시행	행정지원과-15316	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02-3146-3557	/전송	02-3146-3578	/	9138wooaj@seoul.go.kr	/	대시민공개