		서부수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량 공사완료 통보

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0962014031370
처리일자	2014년 06월 18일 11 시 30 분
공사장소	1************************
소유자성명 (건물주)	***	*****	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/06/16		검사일	2014/06/18		검사자	김용만
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	****		주 소	*************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	가옥방문 (육안검사)
검사결과	마당및보일러 배관 완료됨 (세금계산서 및 사진) 직송				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							김용만				주무관					양갑섭					급수운영과장					06/18 장종욱
협조자
시행			급수운영과-11653										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울 서대문구 통일로26길 41																/
전화		02-3146-3669							/전송			02-3146-3689					/	boid383@seoul.go.kr													/	부분공개(6)