	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방무선 통신 단자함 점검계획

1. 서울도시철도 개화산기술관리소 2675(2014.06.03.) 「소방무통단자함 점검요청」와 관련 우리서관내 역사 화재발생 등 이례상황 발생시 신속한 대처를 위해 지상부 및 시스템실 소방무통단자함 내 케이블 점검과 역근무자 합동으로 무전기 통화시험을  다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 점검기간 : 2014.06.18.~20

나. 점검역사 :신정역,목동역,오목교역(*************)

다. 점검자 : 소방위 박창하, 역내 근무자

라. 점검내용

○ 케이블 루프상태

○ 무전기 본서와직접통화시험 중계시험(UHF,TRS)

○ 어댑터 케이블 보관위치 등  끝.

담당자	박창하		지휘3팀장	전창훈		현장지휘대장	06/18 이남재
협조자
시행	현장지휘대-5619	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목1동919-6(목동서로180) 양천소방서	/
전화	02-2655-1119	/전송	02-2651-6119	/	bch1119@seoul.go.kr	/	대시민공개