문서번호	요금과-16428
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		이진우	06/18 설동을
협조

유수율현황 및 분석보고

2014. 06. 18

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황및 분석보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1-4월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014목표	95.00	90.00	97.40	96.80	95.00	93.80	94.40	96.99	96.60
2014실적	94.88	89.45	97.51	97.97	96.13	93.56	93.08	97.77	94.24
목표대비 증 감	-0.12	-0.55	0.11	1.17	1.13	-0.24	-1.32	0.78	-2.36

○ 전년대비 누계(1-4월)                                                                                                                        (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014년	94.88	89.45	97.51	97.97	96.13	93.56	93.08	97.77	94.24
2013년	93.96	86.96	96.41	96.07	95.07	92.41	93.13	96.09	97.10
증 감	0.92	2.49	1.1	1.9	1.06	1.15	-0.05	1.68	-2.86

○ 당월(4월) 전년대비                                                                                                                 (단위 : %)

구 분		본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유수율 (%)	2014년	99.06	94.13	95.75	103.27	98.63	99.10	99.81	100.58	100.01
	2013년	99.77	93.25	97.23	103.31	99.34	99.34	101.15	101.58	102.52
	증감	-0.71	0.88	-1.48	-0.04	-0.71	-0.24	-1.34	-1	-2.51

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-4월	373,722	365,693	-8,029	-2.15	39,432	38,597	-835	-2.12	0.03
	3 월	95,418	95,090	-328	-0.34	10,102	10,005	-97	-0.96	-0.62
	4 월	92,417	93,447	1,030	1.11	9,713	9,889	177	1.82	+0.71
	5 월	99,086	98,440	-646	-0.65	10,414	10,331	-83	-0.80	-0.15
	6 월 (16일)	53,536	51,980	-1,556	-2.91	5,629	5,394	-235	-4.17	-1.26
조정량	1-4월	351,166	346,985	-4,181	-1.19	38,015	37,637	-378	-0.99	0.20
	1 월	86,662	83,214	-3,448	-3.98	9,851	9,451	-400	-4.06	-0.08
	2 월	85,944	84,548	-1,396	-1.62	8,803	8,717	-86	-0.97	0.65
	3 월	86,357	87,431	1,074	1.24	9,918	9,998	80	0.81	-0.43
	4 월	92,204	92,569	365	0.39	9,444	9,469	25	0.26	-0.13

3.  최근 2개월 목표대비 유수율

○ 서 대 문

구 분	사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
목 표 (%)	97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
최근2개월(%)	97.86	98.23	100.34	101.40	97.16	97.32	100.53	93.16
증 감 (%)	0.46	0.89	3.67	4.68	-1.06	-0.16	1.22	-3.78

※ 남산4 중블록 목표에 –3.78% 미달 외 양호

○ 마  포

구 분	마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
목 표 (%)	96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
최근2개월(%)	96.10	106.45	94.10	100.77	91.30	85.85
증 감 (%)	-0.41	8.34	-3.89	5.33	-4.10	-7.90

※ 와우산2(-4.10%), 만리3(-7.90%) 중점관리가 필요하고, 증산4중블록은        과대유수율로 원인규명과 필요한 조치 요함.

○ 은  평

구 분	은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
목 표 (%)	98.41	98.39	98.33	98.38	98.40
최근2개월(%)	99.45	101.05	99.98	93.29	99.45
증 감 (%)	0.04	2.66	1.65	-5.09	1.05

※ 증산2중블록 목표에 –5.09% 미달, 불광터널은 과대유수율 해소노력 필요

4.  구별 유수율 및 공급량(조정량) 변화추이

○ 서대문구

구 분		사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
목표대비증감(%)		0.1	-0.4	0.9	2.1	-2.0	-0.1	0.5	-3.5
전년대비 유수율 (1-4월)	2014년	97.5	96.9	97.6	98.8	96.2	97.4	99.8	93.5
	2013년	96.4	96.5	99.4	93.4	96.7	91.4	102.7	95.1
	증 감	1.1	0.4	-1.8	5.4	-0.5	6.0	-3.0	-1.6
공급량 증감율 (%)	3 월	-1.0	-2.3	-9.6	0.1	0.0	2.3	-1.7	1.0
	4 월	1.8	-0.2	-9.9	6.4	3.8	4.2	-1.8	2.0
	5 월	-0.8	-3.1	-5.4	-8.0	2.6	3.3	-0.7	-2.5
	6월(16일)	-4.2	-6.9	-8.2	-9.9	1.4	-2.6	-8.0	-9.5
조정량 증감율(%)	전년2개월	0.5	-0.8	-0.7	-0.9	2.9	1.5	-5.1	-1.9
	전납기2개월	7.1	7.8	5.7	7.8	8.7	12.0	6.4	9.2

○ 마 포 구

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
목표대비증감(%)		-0.7	5.9	-3.8	4.7	-3.9	-3.9
전년대비 유수율 (1-4월)	2014년	95.8	104.0	94.2	100.1	91.5	89.9
	2013년	95.0	100.6	94.3	101.7	91.2	81.1
	증 감	0.8	3.4	-0.1	-1.6	0.3	8.7
공급량 증감율 (%)	3 월	-9.6	-49.1	-5.2	10.6	-1.6	-2.7
	4 월	-1.9	-16.6	-4.1	11.0	1.1	-0.7
	5 월	0.7	-1.6	-2.7	10.9	-1.5	7.5
	6월(16일)	-6.4	-8.9	-4.3	3.9	-13.1	-0.9
조정량 증감율(%)	전년2개월	1.2	5.1	1.9	1.5	-1.3	-1.4
	전납기2개월	8.4	13.8	7.5	5.9	8.5	-0.8

○ 은 평 구

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		98.41	98.39	98.33	98.38	98.40
목표대비증감(%)		1.4	2.0	0.6	0.0	1.6
전년대비 유수율 (1-4월)	2014년	99.8	100.4	98.9	98.4	100.0
	2013년	97.4	98.0	96.8	96.7	96.4
	증 감	2.5	2.4	2.1	1.7	3.5
공급량 증감율 (%)	3 월	9.8	2.5	61.8	-11.7	-0.6
	4 월	7.1	5.6	37.1	-12.5	-0.5
	5 월	-0.1	-0.1	5.4	-8.5	0.3
	6월(16일)	-2.1	-0.5	14.3	-26.5	-2.2
조정량 증감율(%)	전년2개월	1.0	1.7	-3.4	-0.7	3.6
	전납기2개월	5.3	6.1	0.1	5.8	6.8

- 증산1중 482수전 → 진관중 수전이전(‘13.5월)

5. 가압구역 유수율(1∼4월)

총 28개 가압구역 중 정상범위 외 가압구역 16개소(과대8,과소8)에 대한 적극적인   노력으로 정상범위 유수율 유지를 위한 다각적인 대책 추진 필요

○ 서대문구 - 16개소

북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
85.1	88.3	89.7	86.4	95.5	103.2	95.3	104.6	90.8	98.6

북가좌2 증 압	연희3 증 압	창천 증압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
116.1	152.3	96.7	94.3	96.4	96.7

- 과대 가압구역 4개소, 과소가압구역 5개소 해소추진

○ 마 포 구  - 7개소

와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
102.5	92.9	94.6	124.8	95.0	130.2	95.7

- 과대 가압구역 3개소 해소추진

○ 은 평 구 - 5개소

녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
93.8	82.1	88.9	86.5	137.1

- 과대 가압구역 1개소,  과소가압구역 3개소 해소추진