고압가스 수불부(6.17)

결재	주무관	정수과장
	김유선	06/18 서한호

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			25,747						12,866			28,174
6.01		448	25,299		0	0	307	307	12,559		0	28,174
6.02		418	24,881		0	0	305	305	12,254		0	28,174
6.03		559	24,322		0	0	327	327	11,927		0	28,174
6.04		716	23,606		0	0	346	346	11,581		0	28,174
6.05		556	23,050		0	0	306	306	11,275		264	27,910
6.06		897	22,153		0	0	340	340	10,935		0	27,910
6.07		536	21,617		0	0	297	297	10,638		0	27,910
6.08		510	21,107		0	0	300	300	10,338		0	27,910
6.09		596	20,511		0	0	344	344	9,994		0	27,910
6.10		555	19,956		0	0	332	332	9,662		0	27,910
6.11		639	19,317		0	0	340	340	9,322		0	27,910
6.12		724	18,593		0	0	345	345	8,977		0	27,910
6.13	5,400	797	23,196		0	0	375	375	8,602		213	27,697
6.14		699	22,497		0	0	346	346	8,256		0	27,697
6.15		557	21,940		0	0	323	323	7,933		0	27,697
6.16		563	21,377		0	0	350	350	7,583		0	27,697
6.17		601	20,776		0	0	382	382	7,201		2,026	25,671
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
합계	5,400	10,371					5,665	5,665			2,503