문서번호	물재생과-1424
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
김상헌	이호복	06/18 차승원

2처리장 종침 슬러지수집기 점검보고

2014.06.16

물재생과

2처리장 종침 슬러지수집기 점검보고

□ 날짜 : 2014.06.16

□ 장소 : 2처리장 종침

□ 기기명 : 슬러지수집기 예비품

□ 원인 : 장시간 사용으로 인한 내부 베어링,기어의 마모와 노후

□ 내용 : 오랜 사용으로 인한 내부 부품의 마모로 소음이 심하며 오일

누유가 되고 있음

※ 첨부 : 사진.끝