정기점검(합동)보고서(청계천복개(우안))

등록번호	시설보수과-4688
결재일자	2014.6.19.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
이동섭		신동헌	06/19 김만수
협 조	주무관			代김종성

시설물명	청계천복개(우안)	시설물 개 요	B=2.1~19.6m L=4,486m	법정구분	1종	준공년도 2005년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		이 동 섭
				합동점검자		마순원,유진호

∘ 점검일시 : ‘14. 6. 16(월)

∘ 점검구간 : 복개구조물 상·하부 전반

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비 고
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
1	전구간	‘13년 정밀점검용역 보고서 참조	전구간 산재	B~C	‘14년 일상유지 보수업체 활용 보수	-	-	‘13년 정밀점검 용역
2	Sta. No86지점	기둥 코핑부 파손	1개소	C	‘14년 일상유지 보수공사로 조치	조치완료	-	해빙기 점검
3	복개 내부 전반	우수유입구 주변 이물질 퇴적	전구간	B	청소	조치완료	-	해빙기 점검
4	상부 도로	빗물받이 이물질 퇴적	전구간	B	‘14년 일상유지 보수공사로 조치	조치완료	-	우기대비 점검

∘ 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
		새로운 이상 발생 없음

시설물점검표

○ 시설물명 : 청계천복개(우안)

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
슬래브	특이사항 없음
벽 체	〃
기 둥	〃
포 장	〃
신축이음	〃
옹 벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기 타	〃
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	‘13년 청계천복개(우안) 정밀점검용역 결과	‘14년 일상유지보수공사 활용 우선순위별 정비

2014. 6. 16

점검자 : 직급)시설7급      성명 이동섭 (인)

직급)시설7급      성명 유진호 (인)

직급)전기운영7급  성명 마순원 (인)