소방특별조사 결과보고(이창대건물)

조사일시 : 2014. 6. 9. 13:00～17:00

1. 조사대상

대상명	이창대 건물			전화번호	957-0533 (이지수학-이정숙)
소재지	회기로 168 회기동 76-11	대표자	이창대	주 용 도	근린생활
건물구조	양식 RC조 5/1 338.0 ㎡			소방안전관리자	해당없음

2. 조사사항

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄․잠금행위	특이사항 없음
	소화펌프 고장방치	해당없음
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단	해당없음
	수신반 고장상태 방치 (경보설비 포함)	경보설비 등 특이사항 없음
	임의 조작으로 인한 자동작동불량	해당없음
	소화배관 폐쇄, 방수불량	해당없음
	소방시설 미설치	소화기 등 설치되어있음
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가	특이사항 발견치 못함
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부	소화기 등 자체점검 실시
	소방훈련․교육	관계인 자체교육 실시	*관계자 이정숙에게 유사시 대처요령 교육실시함
	기 타 (소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)	해당없음
기 타	노후소화기 교체	노후소화기(가압식소화기) 사용처 발견치 못함
	화기취급	도시가스 사용됨-주방,난방
	전기·가스 (정기점검결과 확인)	정기적으로 안전공사 점검 필함
	소방행정정보시스템 입력	변경내용 건축물현황에 입력함
	기 타(당부사항 등)	관계인 소방관서 사칭 피해사례 및 유사시 대피요령 등 지도교육함	유사시 피난층으로 신속 대피요망

2014. 6. 9.

위  조사자   소방위 서일렬, 소방위 박종관

위  입회자 이정숙

결재	★담당자		2팀장		119안전센터장
	박종관		김춘길		06/19 서일렬
협조