	영등포소방서
수신	영등포구청장(건축과장)
(경유)
제목	근린생활시설 건축물 구조변경 사항 알림(************)

1. 항상 소방행정 발전에 협조하여 주시는 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 영등포구 소재 소방활동자료조사와 관련, 아래 대상을 현장확인한 바 근린생활시설 지하1층 일부를 복층 형태로 구조변경하여 기 설치된 소방시설에 대한 장애발생으로 행정처분(과태료)을 했으나, 건축물 일부 구조변경 사항에 대하여 귀 청으로 통보하오니 알맞게 처리하여 주시기 바랍니다.

대상명	주소	용도	건물구조	내용
**** ****	******** *********	근린생활시 설	지상6층 지하1층 연면적 1,768㎡ (지하1층132.75㎡)	지하1층(5실), 다락방(1실) 구획된실로 사용

붙  임  :  지하1층 현장확인 사진 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	홍성철		담당자	조현재		검사지도팀장	박병태		예방과장	전결 06/19 代김금숙
협조자
시행	예방과-9871	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울 영등포구 문래로197 영등포소방서 3층 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2632-0119	/전송	02-2637-3119	/	redredrose@seoul.go.kr	/	부분공개(6)