	중부소방서
수신	서울특별시 중부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	보행지장 소방용수시설 정비 추진현황 제출 요청

1. 평소 소방재난행정에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사드립니다.

2. 소방재난본부에 제출할 보행지장 소방용수시설 정비실적과 관련하여 아래와 같이 우리서에서 의뢰한 보행지장 소방용수시설에 대한 현재 추진현황을 요청하오니, 2014.6.23.(월)까지 통보하여 주시기 바랍니다.

아  래 -

구분	용수번호	위 치	내 용
1	2009	중구 마장로1길 29 맥스타일 앞 인도	보행로 가운데 소화전 위치
2	848	중구 창경궁로 21 신일금고 앞 인도	보행로 가운데 소화전 위치
3	2681	중구 퇴계로 37 연세악세사리 앞 인도	횡단보도 앞 소화전 위치

※ 정비가 불가능한 대상은 사유를 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 보행지장 소방용수시설 보수의뢰 공문 1부.

붙임  2. 보행지장 소방용수시설 보수의뢰 대상 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	황동호		대응총괄팀장	김승호		재난관리과장	전결 06/19 김성회
협조자
시행	재난관리과-2128	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울 중구 퇴계로 394 3층 재난관리과(무학동 43)	/
전화	02-2254-1192	/전송	02-2256-0119	/		/	대시민공개