문서번호	시설보수과-2330
결재일자	2014.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	06/19 정진오
협 조
	주무관			최태석
	주무관			김근수
	주무관			진하영

『2014년 도로시설물 자체정밀점검』

중간보고회 개최 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

성동도로사업소

【시설보수과】

『2014년 도로시설물 자체정밀점검』

중간보고회 개최 결과

2014년 자체정밀점검과 관련 워커힐고가 등 23개 시설물에 대하여   중간보고회를 개최하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 공 문

도로시설물 자체정밀점검 합동점검 결과(시설보수과-2238, 2014.06.13.)

Ⅱ		착수보고회 개요

일    시 : 2014. 6. 18(수) 14:00 ~

장    소 : 성동도로사업소 2층 방촌당

참 석 자 : 총 15명(직원 : 5명, 외부전문가 : 각 조 책임기술자 등 10명)

주요사항(책임기술자 10분 이내로 중간 보고후 의견 교환)

〇 전차 용역결과에 따른 보고서 분석

〇 현장 외관조사 및 합동점검 결과에 대한 보수, 보강 방안

〇 우기시 누수부분 점검 현황

〇 점검에 따른 안전 유의사항 등

회의결과 내용

〇 중간보고회 일정에 따라 자료준비, 회의 참석에 감사 표명 및 추후 일정에    대하여 안내

〇 그 간의 점검 사항, 합동점검 지적사항 등 이상 시설물에 대한 보수ㆍ방안    협의

〇 전체 시설물에 대하여 일상적인 유지관리사항(배수로 정비, 응급보수 등)이     미반영 되어 있는 등  현 시점에서 확인 점검이 필요

〇 유도배수로 누수 건에 대하여는 우선적으로 정비하여 우기시 누수 및       겨울철 고드름 발생에 대비코자 하니 유의하여 보고서 작성

〇 본 점검이 외부전문가 합동으로 시행하는 사업 특성을 고려하여 용어      (용역, 회사명 명기 지양)수록시 주의

〇 시설물 손상 사항에 대하여 보수, 보강 방안 및 하자대상인지 면밀히       재검토하고 자문회의 전 담당주무관과 협의하여 제시

〇 금회 점검사항에 대하여 전차 용역과 비교를 철저히 하여 보고서  작성

〇 시설물별 취약부재(C ,D등급)는 별도록 수록하여 유지관리에 수월토록     하고 담당부서가 이견이 있을 시설물은 보고서상에 명시를 정확히하여      혼선이 없도록 수록

〇 도로 및 교통부속물에 대하여 관련규정에 적합한지 확인하여 보고서에      수록

〇 기타 시설물 안전점검 업무에 대한 건의사항 의견 교환  및 안전 유의

사항 강조 등

Ⅲ		향 후 계 획

중간보고회 주요내용에 대하여 자문회의 전 담당주무관과 외부전문가 협의

하여 보고서 작성

추진일정

〇 2014. 7.  : 자문회의 개최 및 최종보고서 작성(별도 보고)

붙임 : 회의 참석자 명단 및 현황사진 1부.  끝.