문서번호	시설보수과-2464
결재일자	2014.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
김원도		김찬구	06/19 민승기
협 조
	주무관			고흥일

정 기 점 검  보 고 서

(시설물명 : 신림1교)

시 설 물 명			신림1교			시설물 개요 폭 -30m 길이 - 34 m						법정구분	준공연도 1978년
												법정외
관 리 책 임 자			남부도로사업소 시설보수과					직 급			지방토목운영주사보				김 원 도
점 검 자			남부도로사업소 시설보수과					주 점 검 자			지방토목운영주사보				김 원 도
								합동점검자			지방시설주사보				고흥일
점 검 자
□ 점 검 일 : 2014년 6 월 19일(목요일) □ 점검구간 : 전체 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항													조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치			손상내용	손상 규모		손상 등급		조치내용
1	A2			-난간연석 열화					2013년 일상유지 보수공사로 조치함				이상없음
2	A2			-슬라브상단 철근노출					2013년 일상유지 보수공사로 조치함				이상없음
□ 새로운 이상 발생 현황
연번		위치	손상내용			손상규모		손상 등급		조치계획			전 문 가 자문여부	비 고
1		A2	보도 콘크리트 단차			1mx1m				직영반 공무직 조치

붙임 : 위치도 및 사진 1  .  끝.

위치도

현황사진

신림1교 전경

A2     보도 단차