문서번호	현장민원과-10786
보존기간	년
결재일자	2014.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	06/19 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(6.19)

2014.  6.  19(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.6.19(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	20	1,199	11	847	9	352
양 천 구	8	459	2	254	6	205
강 서 구	5	434	5	390		44
구 로 구	7	306	4	203	3	103

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	847	1	71	2	232	4	320	0	63	4	161
양천구	2	254		31		77	1	89		26	1	31
강서구	5	390	1	31	2	120	2	152		13		74
구로구	4	203		9		35	1	79		24	3	56

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	5	4	11	254	390	203	847
가옥 내	소 계	1	5	4	10	173	313	138	624
	화장실변기누수		3		3	113	191	62	366
	주방,부엌누수				0	2	7	16	25
	욕실,화장실배관		1	1	2	9	16	19	44
	보일러,온수배관	1	1	1	3	32	72	16	120
	수도꼭지고장				0	9	1	12	22
	벽체,바닥배관노후			2	2	2	1	13	16
	기 타				0	6	25		31
가옥 외	소 계	1	0	0	1	62	59	59	180
	수도계량기옆				0	32	27	20	79
	마당 수도 및 배관 노후				0	25	30	39	94
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타	1			1	5			5
주계량기	소 계	0	0	0	0	19	18	6	43
	단지내배관노후				0	4	3	2	9
	수도계량기옆				0	15	15	4	34
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	6	0	3	9	205	44	103	352
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	19			19
신청인(거주인) 부재				0	27			27
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	6		3	9	136	44	103	283
기 타				0	19			19

.끝.