중앙정수 처리장치수질검사 출장결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	06/19 서경만

명에의거, 중앙정수처리장치 수질검사 이용시설에 대한 현장조사 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  06.  19.

보고자  주무관  강구일

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 중앙정수처리시설 현장수질검사

□ 출장일시 : 2014. 06. 19(목) 09:30 ~ 17:00

□ 출 장 자 : 수질팀 2명( 강구일,전향숙 )

□ 출장내용 : 중앙정수처리시설 수질검사

□ 출장결과

연번	주소	사용자(기관명))	조사내용		비 고
			정수처리전	정수처리후
1	청암동181청암자이아파트	1층화장실외1지점	양호	양호
2	신계동1-313이편한세상	1층화장실외1지점	양호	양호
3	효창동5 푸르지오아파트	1층화장실외1지점	양호	양호
4	장충동1가105-1임카운티	1층화장실외1지점	양호	양호

□조치 및 보고자 의견

- 상기와 같이 중앙정수처리시설 사용아파트의 정수처리장치 통과전,후 수돗물을 채수하여

상수도연구원(미생물과, 먹는물 분석과)에 검사의뢰 하였으며,추후 결과를 해당아파트에

통보하고자 함.

붙임 : 수질검사결과 1부.  끝.