아리수전광판 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	이우재	06/19 장성만

아리수마을에 설치운영되고 있는 아리수전광판을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  6.  19.

보고자 :  환경서기  강 혜 성

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 6. 19(목)

□ 점검지점 : 장지동(송파파인타운6단지 APT)

□ 점 검 자 : 강혜성, 누리제어시시스템(나윤채)

□ 전광판 현황

가. 설치 내역 : 2011. 12. 20. 설치

나. 사용 용도 : 수질측정값 표출 및 아파트 홍보용

□ 전광판 점검내역

○ 전광판에 표출되어지는 문구 및 측정값이 제대로 표출되지 않아 유지보수업체에 방문 요청

→ 점검결과 전광판 전용PC의 그래픽카드 및 시리얼포트 불량

○ 전광판전용 PC는 서비스센터에서 그래픽카드를 즉시 수리하였으며, 시리얼포트는 USB구매후 가동키로 함.

□ 보고자 의견

○ 송파파인타운6단지 아파트의 아리수홍보용 전광판 전용PC는 수리완료 후 현재 정상가동 운영중임.  끝.