2/4분기 공원음수대 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	06/19 김규복

대시민공개

	명에 의거 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 2/4분기 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 6. 19
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 검사일자 : 2014.  6.  19

□ 검 사 자

- 수질팀 :  공업6급 윤성호. 시설관리6급 이위복

□ 검사대상

- 성동. 광진구 공원에 설치한 아리수 음수대 134대

- 검사완료 :  17대

- 미 검 사 :   2대

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 공원에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계, 수질측정기(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정

□ 검사결과

- 살곶이체육공원 에 설치한 아리수음수대 19대중 17대는 수질검사결과 “붙임   문서”와 같이 먹는물 수질기준 이내로 적합하였고 2대는 수영장 미개장으로   검사하지 못하였음.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	학교	기타
	19	0	0	0	19	0	미검사 (수영장2대)
적 합	17	0	0	0	17	0
부 적 합	0	0	0	0	0	0
미 검 사	2	0	0	0	2	0

□ 조치사항

- 살곶이체육공원 설치한 아리수음수대 19대중 2대는 수영장 미개장으로 검사하지 못하였고 17대는 모두 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사 결과표에 기재하였으며, 담당자에게 수영장 개장시에는 음수대 수질검사를 의뢰토록 전달하였으며, 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀(3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음.

붙  임 : 공원음수대 수질검사결과 1부.  끝..