수돗물 채수 및 수질검사 결과보고

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	06/19 김규복

대시민공개

	명에 의하여 본부 급수계획과에서 고층 아파트 직결급수 시범사업과 관련하여 수돗물 수질검사 채수 의뢰 한 건에 대하여 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 6. 19
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 채수일시 : 2014. 6. 19 13:30~14:30

□ 채 수 자

- 주무관 김태현, 이범현

□ 채수대상

- 동대문구 답십리동 10-1 동아APT 108-110, 110-102, 관리사무소 3지점

□ 방    법

- 상기 아파트에 대하여 현장에서 잔류염소 및 수온을 측정하고 13항목 수질검사를 위하여 무균채수병 2ℓ 및 미생물병에 채수 후 상수도연구원에 수질검사 의뢰

□ 검사결과

시료번호	주 소	잔류염소 (mg/L)	수온 (℃)
동부-1	동대문구 답십리동 10-1 동아APT 108-110	0.04	23.2
동부-2	동대문구 답십리동 10-1 동아APT 110-102	0.03	23.2
동부-3	동대문구 답십리동 10-1 동아APT 관리사무소 1층	0.03	23.2

□ 조치시항

- 상수도연구원에 수질검사 의뢰(15항목)

탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균, Ca, Mg, K, 총유기탄소,

구리, 철, 수온, THMs

-  수질검사 결과는 본부 급수계획과에 통보토록 요청. 끝.