문서번호	기전과-4296
결재일자	2014.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	기전과장	성동도로사업소장
채희준	최주용	06/19 정진오

보행자 작동신호기 점검결과 보고(2/4분기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

성동도로사업소

(기  전  과)

보행자 작동신호기 점검결과 보고(2/4분기)

우리사업소 관내 보행자 작동신호기에 대한 야간 자체점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		근 거

보행자 작동신호기 안전점검 계획(2/4) : 기전과-3881호(2014.06.02.)

보행자 작동신호기 정기점검 시행 요청 : 교통운영과-9893호(2014.05.28.)

Ⅱ		점검내용

점검일자 : 2014. 06. 11(화), 13(금) 18:00 ~ 익일05:00

점 검 자 : 기전과 채희준, 차준원

도로교통공단 직원(경정비 8명)

점검방법 : 야간 24시이후 정상 동작여부 자체점검

점검내용 : 신호점멸상태, 보행자작동신호기 및 압버튼 동작상태 점검

Ⅲ		점검결과

구 별	설치장소	점검개소	점 검 내 용				비고 (일반신호)
			정상	보행자작동 신호기고장	압버튼고장	기타
성동구	12	12	12	-	-	-
광진구	16	16	16	-	-	-	6
동대문	31	31	31	-	-	-	5
중랑구	22	22	21	-	1	-	3
합 계	81	81	80		1

점검사진

Ⅳ		보고내용

보행자 작동신호기 설치장소 전체 81개소를 점검한 결과 작동이 되지 않는  1개소(묵2동주민센터)는 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-1구역) 계약업체에 작업지시하여 정비하고,

주기적인 순찰 및 정비로 보행자 작동신호기 오작동으로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 유지관리에 철저를 기하고자 함

따로붙임 : 보행자작동신호기 점검결과 1부. 끝.