문서번호	기전과-2772
결재일자	2014.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김해중		조용학	06/19 유재옥
협조

영등포지하차도 출입문 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

남부도로사업소

( 기  전  과 )

영등포지하차도 출입문 교체계획

영등포지하차도 장비반입 출입문 노후로 파손되어 방범 및 안전사고 위험이 있는바 교체 실시하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 보 고 내 용

○ 위   치 : 영등포지하차도

○ 점검일시 : 2014. 6. 19(목)

○ 보고내용 : 지하차도(차도측 출입) 장비 반입 출입문 노후로 파손

○ 관련사진

출입문 전경	파손 출입문	노후(녹)

□ 조 치 방 법

○ 문틀 및 방화문 전체 교체

□ 추 진 계 획

○ 방범 및 안전과 관련된 사항으로 조속히 시행코자 하며

○ 금액이 소액이므로 교체 완료 후 교체비용 해당업체 입금조치

- 소요예산 : 금 1,600천원

- 교체예정일 : 2014. 6. 23(월)

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 기전시설물일상유지보수, 시설비.  끝.