	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	효율적인 청사 관리를 위한 전문 보수팀 운영 실적보고(온수보일러 온수탱크)

1. 관련근거

가. 소방행정과-2336(2014.02.14.)호『2014년도 주요업무계획 시달』

나. 2014년도 주요업무계획, Ⅳ 특수시책 2『효율적인 청사 관리를 위한 전문 보수팀 운영 계획(장비-특수)』

다. 소방행정과-3485(2014.03.07.)호『효율적인 청사 관리를 위한 전문 보수팀 운영 계획 시달(특수시책)』

2. 위호와 관련 우리서 2014. 6. 18일자 본서 지하1층에 설치된 온수보일러 온수탱크가 장기사용으로 노후되어 온수 감지 인입부분이 파손으로 사용할수 없었으나 청사 관리 전문 보수팀이 긴급으로 보수하여 소방청사(시설물)의 내구연수를 증가 및 예산을 절감하였기에 보고합니다.

가. 일시 : 2014. 6. 18.

나. 현황 : 온수보일러 온수탱크 온도 감지 인입구부분 부식으로 파손

다. 보수팀 : 본서 기관실내 근무자 ⇒ 백남율, 박용원 기사

라. 조치사항 : 인입구 부분 전기 용접으로 마감처리

마. 조치결과

1) 청사 시설물 내구연수 증가

2) 자체 장비로 보수하여 온수탱크 교체 비용 절감(교체비 약5,000천원)

첨부 : 실적관리대장 1부.  끝.

담당자	김재형		장비회계팀장	최강의		소방행정과장	김용규		소방서장	06/19 이석훈
협조자
시행	소방행정과-9114	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동 146-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	kjhf119@seoul.go.kr	/	대시민공개