“아름다운 약속, 청렴․친절․공정”
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령 발부 대상 확인점검 결과보고(현대1차아파트)

예방과-8561(2014.6.16)호 「조치명령서 발부 대상 현장확인 계획」과 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : *******

나. 위    치 : **************************

다. 대 표 자 : ********

라. 명령번호 : 제2014-197호(2014.6.3)

구 분	확인점검 내용	법적근거	확인일 (도래일)	확인 결과	비고
경보 설비	○ 옥내소화전 주펌프(누수) 및 충압펌프 기동스위치 기동스위치 작동불량. ⇒ 정비완료.	NFSC 102 제5조 및 NFSC 102 제5조	2014.6.18 (2014.6.17)	완비	유득식 송찬호

끝.

담당자	송찬호		검사지도팀장	박성진		예방과장	전결 06/19 박태일
협조자
시행	성내119안전센터-2960	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)