문서번호:신당119안전센터-2473

현장확인 결과보고서

확인일시	2014.06.18		결재	담당자			2팀장		119안전센터장
				남대영			김종오		06/19 배연창
대상명	Club Member's Restaurant	위치	서울시 중구 장충동2가 201-1 외 1필지
대표자	변기호	전화번호	02-2250-8000			업종				일반
규 모	R.C 0/5 층, 연면적 6,949.39㎡ (일부일 경우 : 사용층 5층, 사용면적 999.4㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇠,훼손,변경행위	폐쇄,훼손,변경행위 없도록 지도함
물건 적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 또는 장애물 적치행위 없도록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 정상 작동토록 지도함
방화셔터 작동여부	방화셔터 유지관리 철저토록 지도함
기타사항(안내문 배부, 관계인 교육 등)	관계인에게 화재시 피난요령 및 비상구 유지관리 철저토록 지도함
참고