문서번호	교통운영과-11435
결재일자	2014.6.19.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
이개동		고광섭	06/19 강진동
협조
	주무관		박우동

-교통신호제어기 유지보수 용역(서북권역)-

기성부분 준공검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

교통운영과

(신호운영팀)

교통신호제어기 유지보수(서북권역) -

기성부분 준공검사 결과보고

2014년 교통신호제어기 유지보수용역에 대한 제1회 부분준공(용역기간: 2014.3.1.~4.30)을 실시하고 결과를 보고 드림

□ 검사개요

❍ 사 업 명 : 2014년 교통신호제어기 유지보수 용역(서북권역)

❍ 사업기간 : 2014.3.1.~2015.2.28

❍ 계약업체 : ㈜파워일렉

❍ 계약금액 : 금605,870,880원

❍ 검사방법 : 제1회 부분준공 기간내 수행한 용역 추진실적 점검

□ 추진실적

❍ 과업목적 : 종로구, 중구, 성동구, 용산구, 마포구, 서대문구, 은평구에 설치·운영중인 교통신호제어기의 정기점검 및 고장신고에 따른 신속한 장애조치로 시민들에게 안전한 교통서비스 제공

❍ 추진기간 : 2014.3.1. ~4.30 (2개월)

❍ 시설물 현황 (서북권역)

- 기준 : 2014.4.30. -

교통신호제어기					차 량 검지기	보행자작 동신호기	음 향 신호기	잔여시간 표 시 기
계	표준	전자	일반	신설
908	838	18	52	0	354	145	1,753	1,637

❍ 민원처리

구분	총계	센터작업	사업소통보	현장작업
3월	139	21	32	86
4월	180	44	25	111
총계	319	65	57	197

❍ 현장작업

구분	총계	제어기 점검	온라인	D/B	사업소 이첩	광통신	WCMS	표준화	보행자작동신호기	차량 검지기	음 향 신호기
3월	104	0	41	10	32	3	10	0	5	3	0
4월	121	0	44	45	25	0	0	0	3	4	0
총계	225	0	85	55	57	3	10	0	8	7	0

❍ 특별과업

구분	총계	UPS점검	낙뢰방지기 점검	WCMS 점검
3월	12	2	0	10
4월	2	2	0	0
총계	14	4	0	10

❍ 온라인율

구분	2013년	2014년
3월	98.27%	98.55%
4월	98.27%	98.42%
평균(%)	98.27%	98.49%

❍ 기타사항 : 첨부1「제1회 기성추진실적」참조

□ 검사결과 : 적합

□ 기성내역

❍ 제1회 부분준공금액 : 금100,427,190원

- 단위 : 원 -

계약금액	기성금액			잔액
	전회기성	금회기성	합계
605,870,880	0	100,427,190	100,427,190	505,443,690

붙임 : 1. 제1회 기성추진실적 1부.

2. 기성부분 준공 점검표 1부.

3. 검수사진 1부.

4. 제1회 기성산출내역서(서북권역) 1부.

5. 2014년 계약내역서(서북권역) 1부.

6. 인건비 수량 산출서 1부.  끝.