다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	강구조시설물의 "조류 배설물 오염 방지 조치" 철저 시행

1. 최근 강구조시설물 안전점검시 조류(비둘기) 서식으로 인한 시설물의 오염사항이 많이 발견되고 있습니다.

2. 따라서, 현재 관리중인 시설물의 조류 배설물에 의한 오염 여부를 사례를 참고하여 다시한번 확인하여 정비가 필요한 시설물은 즉시 조치하여 강구조시설물 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

	조류 배설물 오염 사례
○신축이음하부 강박스 단지점부 점검 문(진입방지시설) 미설치(시공당시) ○강박스 단지점부 맨홀(점검구) 문이 열려있거나, 탈락, 훼손 발생 - 안전점검 후 출입문 및 조류진입방지시설 원상태 미복구 및 미시건 ○배전선(내부 점검등) 간섭(통과)로 인한 점검 문 완전히 안 닫힘 ○시설물 유지보수공사로 인한 조류 방지시설 훼손 및 미복구

3. 또한, 상시적으로 조류(비둘기)가 서식하여 오염을 유발하는 시설물은 “조류 접근방지시설” 설치를 검토하여 조치바랍니다.

# 첨 부 : 비둘기 배설물 오염 사례 1부.끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 동부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 동부도로사업소장(교량보수과장),서울특별시 서부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 서부도로사업소장(교량보수과장),서울특별시 남부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 남부도로사업소장(교량보수과장),서울특별시 북부도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 북부도로사업소장(교량보수과장),서울특별시 성동도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 성동도로사업소장(교량보수과장),서울특별시 강서도로사업소장(시설보수과장),서울특별시 강서도로사업소장(교량보수과장)
주무관	이우근		강구조물팀장	박장규		도로시설과장	06/20 이용심
협조자
시행	도로시설과-10807	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 2동	/
전화	2133-1685	/전송	2133-1078	/	cjsrp52@seoul.go.kr	/	대시민공개