중앙정수처리시설 수질검사 출장결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	06/20 서경만

명에의거, 관내 중앙정수처리시설 사용 아파트에 대해 현장조사 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  06.  19.

보고자  주무관  정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 중앙정수처리시설 현장조사 및 수질검사차 등

□ 출장일시 : 2014. 06. 19(목) 09:30 ~ 17:00

□ 출 장 자 : 수질팀 2명( 최윤식,정지진)

□ 현장조사 및 수질검사 내역

연번	주소	사용자(기관명))	수질검사 결과		비 고
			정수처리전	정수처리후
1	***********	돈암이수아파트	적합	적합
2	**********	정릉중앙하이츠	채수	채수
3	**********	현대아이파크2차아파트	채수	채수
4	*********	종암삼성래미안아파트	채수	채수
5	**********	월곡삼성래미안아파트			가동중지
6	************	현대빌라3차	채수	채수
7	************	길음두산위브아파트			가동중지
8	************	래미안길음뉴타운8단지			가동중지

□ 조치 및 보고자 의견

○ 상기와 같이 중앙정수처리시설 사용 아파트 8개소에 대해 현장조사한 결과 5개소는

가동, 3개소는 미가동 상태였으며, 가동 5개소에 대하여는 정수처리시설 전,후 시료

에 대하여 현장 수질검사후 상수도연구원에 별도 검사의뢰 하였으며,추후 검사결과

를 해당아파트에 통보하고자 함.

붙임 : 현장 수질검사 결과 1부.  끝.