	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(국회대로 615)

분류기호 예방과 - 2014. 6. 20.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (영등포구민체육센터 건물)
1. 민원접수 제 1663,1664,1665 호 (2014. 6. 20)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 국회대로 615 (당산동4가)			관 계 인		영등포구청
허가동의일	2012. 9. 17.		착공신고년월일		2013. 5. 14.
건물규모	철근콘크리트조 지하 3층/지상 5층 연면적 6,674.19㎡
주요용도	운동시설 및 노유자시설	소방시설시공업자		세기소방(주) 대표 박정규 신일전척(주) 대표 장덕근
설 치 소방시설	소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,CO2호스릴설비,자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,자동화재속보설비,유도등설비,피난기구(완강기,구조대),제연설비(전실),연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비,상수도소화용수설비
소방공사 감리업자	신화에프이원(주) 대표 오석열(책임감리원 : 이상옥)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 3층/지상 5층, 연면적 6,674.19㎡ 영등포구민체육센터 신축건축물 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 06/20 이형배
협조자
시행			예방과-9961									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개