	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(은행로 38)

분류기호 예방과 - 2014. 6. 20.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (한국수출입은행본점 건물)
1. 민원접수 제 1671,1672,1673,1674 호 (2014. 6. 20)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 은행로 38 (여의도동)			관 계 인		한국수출입은행
허가동의일	2012. 11. 19.		착공신고년월일		2013. 10. 11.
건물규모	철근콘크리트조 지하 3층/지상 10층 연면적 45,627.24㎡ 중 증축(지하 3층/지상 10층 연면적 10,986.60㎡)
주요용도	업무시설	소방시설시공업자		코오롱글로벌(주) 대표 윤창운 우진아이엔에스(주) 대표 홍평우외1인 우광기전(주) 대표 이기진
설 치 소방시설	소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,청정소화약제설비,CO22호스릴설비,자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,자동화재속보설비,유도등설비,비상조명등설비,제연설비(전실),연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비
소방공사 감리업자	희림종합건축사사무소(주) 대표 정영균(책임감리원 : 윤희국)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 3층/지상 10층, 연면적 45,627.24㎡ 한국수출입은행본점 건물 중 증축(지하3층/지상10층 연면적 10,986.60㎡)부분 소방시설완공검사증명서를 기 발급【예방과-9681호(2014.6.16.)】하였으나, 영등포구청 건축과-14671호 연면적 감소(11,074.11⇒10,986.60㎡)에 따른 『사용승인 신청에 따른 협의』 요청과 관련하여 소방시설공사 완공검사신청이 있어 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 기 발급된 소방시설 변경이 없으며, 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 06/20 이형배
협조자
시행			예방과-9998									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개