화재방어 검토회의 결과보고(노원구 중계동 505 상아아파트 14동 1207호)
문서번호	하계119안전센터-3062	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			김영철	조남각	06/20 代조남각
수 신	내부결재
접수번호

1. 화재 방어검토회의

일     시 : 2014. 6. 20(금)  09:00 ~ 09:20

장     소 : 하계119안전센터 사무실

2. 화재발생 현황

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2014.6.19	03:21	03:21	03:25	03:44

가. 시 간

위 치	건 물 구 조	용 도
노원구 중계동 505 상아아파트 14동 1207호	양식철근조 슬라브가 15/1층	아파트

나. 장 소

다. 원인 및 개요 : 안방에서 원인미상의 열원에 의해 주변가연물에 착화 발화된 것으로 추정됨

- 하계펌프차량 현장 도착 즉시 옥내소화전 점유하여 화재진압함

라. 피해 상황

1) 인명피해 : 4명(사망1명, 중상2명, 경상1명)

2) 재산피해 : 22,747천원(부동산 6,922천원  동산 15,825천원)

3) 기    타 :

3.출동인원및장비

1) 인 원 : 94 명(소방88,경찰6)

2) 장 비 : 25대(지휘차1,펌프5,탱크7,굴절1,고가1,구급6,구조3)

4. 수리 현황

- 연결송수관 및 옥외소화전 점유하여 송수실시함

5. 화재방어활동

- 출동 중 교통상황 : 현장까지 특이사항 없으나 아파트단지내 심야시간 주차차량으로 진입어려움

- 최초 목격상황 : 1207호 외부로 화염 및 연기분출 심함

- 현장 활동상황 : 하계대 도착 즉시 11층 및 12층 옥내소화전 각40mm수관 2본씩 전개하여 안방 및 거실 화재 집중방수 후 각방과 부엌등 방수하며 인명검색 실시함.

- 각 조별 임무 기록

о 1팀장 : 현장지휘(1팀장 소방위 조남각)

о 현장안전책임관 : 화재 현장지휘 및 무선교신

о 관창수 : 11층 옥내소화전 수관 2본 전개 화재진압

о 관창보조 : 수관 전개 관창수 보조함

о 파괴수 : 12층 옥내소화전 수관 2본 전개 화재진압

о 관창보조 : 수관전개 관창수 보조함

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 아파트 단지내 심야시간 주차차량으로 소방차량 진입하기 어려움	- 관계자에 대한 지속적인 소방교육 및 아파트 자체시설 적극활용할수 있도록 관계자 교양

7. 위치도 및 작전도

위치도	회의사진
작전도(평면도)