	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 상반기 비상소화장치 확인점검 결과 시달

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장지휘대-5650(2014.5.28)호 『2014년 상반기 비상소화장치 확인점검 계획 시달』

2. 2014년도 상반기 비상소화장치 점검 결과를 다음과 같이 시달하니 비상소화장치 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2014.6.2.(월)~6.19(목)(기간 중 6일간)

나. 점검목적 : 비상소화장치의 관리상태 확인점검

다. 점 검 자 : 대응총괄팀장

라. 점검방법 : 관할센터 방문일에 대상을 임의로 선정 점검

마. 점검대상 : 46개소 (센터당 5개소 이상)

구분	세종로	신교	종로	연건	신영	숭인
점검일	6.18(수)	6.9(월)	6.19(목)	6.11(수)	6.12(목)	6.5(목)
관리 번호	1-12호 등 7개소	2-24호 등 8개소	3-37호 등 8개소	4-32호 등 10개소	5-28호 등 5개소	6-34호 등 9개소

바. 점검사항

- 비상소화장치함 손․망실 여부

- 함내 청소 및 비품정리 상태

- 비상소화장치 점검 기록유지 여부

사. 점검결과 : 양호

3. 행정사항

가. 각 안전센터장은 비상소화장치를 관리에 철저를 기하여 주기시 바라며,

나. 비상소화장치함 표면에 광고 전단지, 스티커 등 이물질은 즉시 제거하여 주기 바랍니다.

붙임 : 상반기 비상소화장치 확인점검 결과 1부.  끝.

	종로소방서장
수신자	소방행정과장,예방과장,세종로119안전센터장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장,구조대장
대응총괄팀장	김용갑		현장지휘대장	김상곤		소방서장	06/20 이석훈
협조자
시행	현장지휘대-6515	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 종로1길 28(수송동146-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	fireskim@seoul.go.kr	/	대시민공개