함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	아리수 수질검사결과 및 옥내 노후관 개선 안내

1. 서울시 상수도 행정발전을 위해 많은 관심과 협조에 진심으로 감사 드립니다.

2. 우리 사업소에서 귀 댁을 방문하여 아리수 수질검사를 실시한 결과 옥내배관이 15년이상 경과된 녹이스는 재질의 배관으로, 초기 녹물 출수로 인하여 먹는물 수질기준에 부적합함을 알려드리오니, 수돗물 사용시에는 녹물이 나오지 않을 때까지 흘려 보낸후 사용하시고 음용할 시에는 끓여서 드시기 바랍니다.

3. 아울러 노후된 옥내급수관은 빠른 시일내 개량공사(갱생 또는 교체)하시어

맑고 건강한 서울의 수돗물 『아리수』를 안심하고 음용하시기 바라오며, 개선 후 남부수도사업소 행정지원과(수질팀 ☎3146-4447)로 연락주시면 성심성의껏 수질검사를 다시 해드리겠습니다. 감사합니다.

따로붙임 :  아리수 수질검사 결과 1부.  끝

	남부수도사업소장
수신자	오대진님,남명철님,임순자님,양형철님,유순동님,최용규님,박용범님,임승임님,홍운기님
주무관	박태희		수질팀장	장인환		행정지원과장	06/20 유철민
협조자
시행	행정지원과-15619	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방2동 470-11)	/
전화	02-3146-4453	/전송	02-3146-4658	/	thseven1@seoul.go.kr	/	부분공개