공원 음수대 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	06/20 서경만

공원 아리수음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  06.  20.

보고자  주무관  강구일

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 공원 아리수음수대 수질검사

□ 출 장 일 : 2014. 06. 20.  09:30 ~ 16:40

□ 출 장 자 : 수질팀 2명( 강구일,전향숙 )

□ 출장내용 : 현장 수질검사실시 및 수질검사 결과표 부착

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사수량	검사실적			결과표상태	비고
				적합	수도꼭지고장	철거
1	용산가족공원	현장 수질검사	3지점	3	0	0	모두양호
2	효창공원	현장 수질검사	4지점	4	0	0	모두양호
3	삼각지공원	현장 수질검사	1지점	1	0	0	양호
4	충현어린이공원	현장 수질검사	2지점	2	0	0	모두양호

□ 조사자의견

-  공원 현장 수질검사 결과는 관련부서에 통보하고자 함.

붙임  수질검사 내역서 1부.  끝.