함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 알림( 연건동188~106번지외 1개소 세척갱생관 정비공사)

1. 시설관리과-16044(2014.06.17.)호 『연건동188~106번지외 1개소 세척갱생관 정비공사』와 관련 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 공 사 명 : 연건동188~106번지외 1개소 세척갱생관 정비공사

○ 공사개요 : 세척갱생관 정비공사(관경(D)=200mm, 길이(L)=850m)

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사대상	검사위치	검사일	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	연건동 188 ~ 원남동 106번지 주변, L=850m	원남동106번지 주변	2014.06.20	0.26	0.32	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	06/20 서경만
협조자
시행	행정지원과-12634	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개