문서번호	급수운영과-13773
결재일자	2014.6.20.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
이승환	김기상	06/20 장시명
협 조

구유재산 용도폐지 신청에 따른 검토 보고

2014. 6.

남부수도사업소

(급수운영과)

구유재산 용도폐지에 따른 검토 보고

관악구 **************** 용도폐지에 따른 상수도 소관사항 협의 요청에 대해 아래와 같이 검토 보고 합니다.

※ 관련공문 : 관악구청 건설관리과-10778(2014.06.19)

1		용도폐지 현황

용도폐지 대지 현황

지 번	지 목	용도폐지 면적 (㎡)	소유자	비 고
***************	도로	66	관악구

폐지 사유

○ ***************************와 합병하여 건축물 신축 예정임

2		보 고 내 용

현재 관악구 소유의 ************ 도로는 *****************를 합병하여 건축물이 신축될 예정으로 도로 용도가 폐지 됨에 따라 도로에 매설되어 있는 상수도관(ø40~20mm, 25m)은 철거 · 폐쇄가 필요한 실정이나

위 도로에 매설되어 있는 상수도관은 현재 신축예정 필지내 기존 건축물 급수중임.

위치도

◎ 범례 :

: 신축예정 부지

: **************

(용도폐지)

3		조 치 의 견

용도 폐지된 ***************** 상에 매설되어 있는 상수도관(ø40~20mm, 25m)은 현재 기존 건축물 급수중으로 ***************** 합병후 폐전신청을 조건으로 용도페지가 가능함을 회신코자함.

붙임 : 1. 협의 요청 공문 1부.

2. 유관기관 협의 내역표 1부.  끝.