	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방무선 통신 단자함 점검결과보고

□. 현장지휘대 5619-(2014.06.18.)「소방무선 통신 단자함 점검 계획」호와 관련 우리서관내 상황 발생시 신속한 대처를 위해 소방무통단자함 내 케이블 점검과 역근무자 합동으로 무전기 통화시험을  다음과 같이 시행 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2014.06.18.~20

나. 중점점검역 :신정역,목동역,오목교역(*************)

다. 점검자 :박창하, 서울도시철도 개화산기술관리소 김형종(6급)

라. 점검내용

① 케이블 루프상태

② 무전기 본서와직접통화시험 중계시험(TRS)

③ 어댑터 케이블 보관위치 등

라. 점검결과: TRS 오목교역 →목동역 이동중 중간부분 약10초 불능 그 외 양호함.

띠로붙임 : 무선통신 단자함 점검결과 1부.    끝.

담당자	박창하		지휘3팀장	전창훈		현장지휘대장	06/20 이남재
협조자
시행	현장지휘대-5774	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목1동919-6(목동서로180) 양천소방서	/
전화	02-2655-1119	/전송	02-2651-6119	/	bch1119@seoul.go.kr	/	대시민공개