투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	대륜E&S(노원안전팀)
(경유)
제목	지하매설물(도시가스) 이설 협의

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 시에서 시행중인 『경춘선폐선부지 공원조성공사』 공릉동 구간에 저촉되는 도시가스관에 대하여 이설협의 하니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 위     치 : 노원구 공릉동 새터언덕(토끼굴)

나. 지장매설물 : 도시가스관(저압D300mm,중압D100mm)

다. 이 설 사 유 : 새터언덕(토끼굴) 기존옹벽 벽체에 도시가스관이 매설되어

기존옹벽 철거시 저촉.

붙 임 : 위치도 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박계현		공원시설과장	정일환		방재시설부장	전결 06/20 代서관석
협조자
시행	방재시설부-4911	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관	/
전화	3708-8731	/전송	3708-8756	/		/	대시민공개