출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	행정지원과장
	정유성	06/20 장성만

	명에 의하여 누수감액신청과 관련하여 누수현장 확인차**************에 출장하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2014. 06. 20.
보 고 자 : 행정7급 정유성, 기능7급 정지훈

복       명       내       용

출장일시

2014. 06. 20.

건    명

결과 보고서(***************

내용

1. 수전현황

주소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호
**********	***	********	***	****	********

2. 최근사용량 현황(㎥)

납기	2013.04	2013.06	2013.08	2013.10	2013.12	2014.2	2014.4	2014.6
검 침	3940	4314	4691	5129	5510	5861	6262	8171
상수사용량	375	374	377	438	381	351	401	1909

3. 조사내용

- 상기 수전은 가정용으로 11가구에서 물사용중에 있으며, 2014년 6월검침 시 물사용이

증가하여 누수여부를 확인한 결과, 지하 외벽 배관에서 누수되는 것을 발견하고

2014. 6. 13. 누수 수리완료함

- 누수 수리후 관리검침한 결과 정상사용량 확인함

(6월 13일 지침 : 8330, 6월 20일 지침 : 8372 ⇒ 42톤÷/7일×61일=366톤)

4. 조사자 의견

- 누수수리 및 수리후 관리검침 결과 평균사용량이 되었음을 확인하였고

- 최근 1년간 입주세대 변경이 없는 상태로 2014년 4월납기부터 사용량이 증가하고

있으므로, 2014년 4월과 6월납기 상하수도요금을 누수되기 전납기 사용량인 2월과

12월납기를 기준으로 감액함이 타당함.

(총 감액 금액 2,216,040원 감액예정)

※ 따로붙임 : 누수적용신청서 및 공사현장 사진 및 누수감액 시뮬레이션 각 1부.  끝.