	서초소방서
수신	방배SK리더스뷰 입주자 대표 귀하(137-818 서울특별시 서초구 방배천로 11)
(경유)
제목	방배SK리더스뷰 소방점검 및 소방안전관리자 선임에 관한 회신

1. 평소 소방행정발전에 관심을 가져주신데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀 방배SK리더스뷰 소방점검 및 소방안전관리자 선임건에 관련하여 질의하신 내용에 대하여 다음과 같이 답변드립니다.

답변 1) 방배SK리더스뷰는 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제22조제1항가목에 따라“특급 소방안전관리” 대상으로, 방배SK리더스뷰는 일반 공동주택으로 적용을 받을 수 없습니다.

답변 2) 방배SK리더스뷰는 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조제1항별표1의 규정에 따라 자체점검의 횟수는“반기별 1회 이상 실시” 대상으로 9월 종합정밀점검 형태로만 점검을 받는다면 관련법에 위반입니다.

답변 3) 방배SK이리더스뷰는 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제22조제1항가목 따라 “특급 소방안전관리 대상”으로, 동법 시행령 제23조제1항에 해당하는 사람중에서 소방안전관리자로 선임하여야 합니다. 따라서 1급 소방안전관리자 선임은 불가능합니다.

3. 문의사항이 있으실 경우 서초소방서 검사지도팀(02-591-0119)으로 문의하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서초소방서장
담당자	설혜련		검사지도팀장	김영권		예방과장	06/20 김우민
협조자
시행	예방과-9539	(		)	접수		(		)
우	137-042	서울 서초구 반포2동 114-2번지(사평대로 67)	/
전화	02-591-0119	/전송	02-533-1196	/	2009072323@seoul.go.kr	/	대시민공개