다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	(주)탄천환경 대표이사 고태규
(경유)
제목	시설비 집행계획 승인(탄천 복합악취모니터링시스템)

1. 탄천2014-269호(2014.6.3)호와 관련입니다.

2. 탄천물재생센터 위․수탁협약 제7조(기계장치 및 시설물의 수선)에 의거 시설비 집행계획을 아래와 같이 승인하오니 위․수탁협약 제5조(위탁관리비) 제7항을 준수하여 사업시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 승인내역

사 업 명	사 업 개 요	소요예산(천원)			비 고
		요청액	승인액	증․감
실시간 복합악취 모니터링시스템 제조구매설치	○ 복합악취모니터링시스템 . 악취측정기 3면 . 관리서버, 관제시스템 1식 . 옥외 현황전광판 1식	199,298	185,791	감13,507	제한경쟁

나. 승인조건

1) 승인금액내에서 발주하고, 추가절감 방안이 있는 경우 반영 시행

2) 실시간 복합악취모니터링 설치장소는 풍향, 풍속, 계절적인 영향,                     기타 제반환경을 고려한 최적의 장소를 선정하여 설치

3) 작업 전 안전사고 예방교육을 실시하고, 세부지침서 내용이 충족                     될 경우 물재생센터 관리전산시스템에 입력완료 하고 준공처리                     결과 보고

붙임 : 1. 시설비 집행계획 검토결과 1부. 끝

	서 울 특 별 시 장
주무관	안종필		물재생기전팀장	강재천		물재생시설과장	06/20 김병위
협조자
시행	물재생시설과-7859	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 산5-85	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3838	/전송	02-2133-1043	/	ajp66@seoul.go.kr	/	대시민공개