피난·방화시설 불시단속 조사서(한식당)

확인일:2014.6.20

대상명	한식당(현. 다채움)		위 치	용산구 서빙고로 137
대표자	***	전화번호	796-0714		업 종	일반음식점
규 모	R.C 6/1 층, 연면적 137,289.66㎡ (일부일 경우 : 사용층 3층 면적 894㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	폐쇄․훼손․변경행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정함
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	관계자 ***에게 비상구 등 안전관리 안내문, 물건 적치금지 스티커 배부 및 종업원에게 안전교육토록 지도함
참 고

결재	담당자		119안전센터장		검사지도팀장		예방과장
	김두영		박주상		김태돈		06/20 김규태
협조